## UVOD
SEZNAM STANOVANJSKIH CENTRALNIH IN LOKALNIH PREZRAČEVALNIH NAPRAV
Osveženo 28. 2. 2020
ZA JAVNA POZIVA 67SUB-OBPO19 in 74SUB-OB19
Seznam je izključno informativne narave z namenom informirati zainteresirano javnost, katera naprava izpolnjuje pogoje trenutnih aktualnih javnih poziv in Eko sklad, j.s. že razpolaga z vso potrebno tehnično dokumentacijo, s katero je izpolnjevanje navedenih pogojev izkazano.
Opozarjamo, da je izbira proizvajalca in naprav v izključni odgovornosti posameznika, ki bo proizvajalca in napravo izbral in se prijavil na aktualni javni poziv Eko sklada, j.s..
Prav tako si pridržujemo pravico, da objavljeni seznam kadarkoli spremenimo ali ga odstranimo z naše spletne strani.
ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA UVRSTITEV NAPRAVE NA SEZNAM
• izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo.
TEHNIČNI KRITERIJI ZA UVRSTITEV NAPRAVE NA SEZNAM
Prezračevalne naprave namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen enot z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70%, vse prezračevalne naprave pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m³/h).
VSI POGOJI IN TEHNIČNI KRITERIJI SO NAVEDENI V JAVNIH POZIVIH.
Skrbnik seznama: Jagoda Martina Lenčić (jlencic@ekosklad.si)

## NAPRAVE
* Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane.
Vrsta naprave (lokalna/ centralna) | Obvezna vgradnja lokalne naprave v paru * | Proizvajalec | Naziv (oznaka) naprave | Entalpijski prenosnik toplote/vračanje vlage nazaj v prostor | Toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) | Specifična vhodna moč (SPI) [W/(m3/h)] | Metoda preizkušanja po PHI
Centralni |  | 2VV | HRDA2-030… | NE | 82% | 0.28 | -
Centralni |  | 2VV | HRDA2-020… | NE | 84% | 0.238 | -
Centralni |  | 2VV | HRDA2-050… | NE | 81% | 0.256 | -
Centralni |  | AERAULIQA | QR400ABP | NE | 86% | 0.268 | -
Lokalni | DA | AERAULIQA | Quantum HR 100 (PRO) | NE | 74% | 0.071 | -
Centralni |  | AERAULIQA | QR180ABP | NE | 82% | 0.412 | -
Centralni |  | AERAULIQA | QR280ABP | NE | 80% | 0.412 | -
Lokalni | DA | AERAULIQA | QUANTUM NEXT | NE | 74% | 0.08 | -
Centralni |  | AERAULIQA | QR200M | NE | 84% | 0.37 | -
Centralni |  | AERAULIQA | QR400M | NE | 86% | 0.268 | -
Lokalni | DA | AERAULIQA | QUANTUM HR 150 | NE | 74% | 0.054 | -
Centralni |  | AERAULIQA | QR550ABP | NE | 82% | 0.412 | -
Centralni |  | AERAULIQA | QR550MBP | NE | 82% | 0.412 | -
Lokalni | DA | AERAULIQA | Quantum HR 150 (PRO) | NE | 85% | 0.054 | -
Centralni |  | AERAULIQA | QR200A | NE | 84% | 0.37 | -
Centralni |  | AERMEC | RePuro 350 | NE | 87% | 0.22 | -
Centralni |  | AERMEC | RePuro 100 | NE | 94% | 0.31 | -
Centralni |  | AERMEC | RePuro 170 | NE | 91% | 0.28 | -
Centralni |  | AERMEC | RePuro 250R | NE | 89% | 0.23 | -
Centralni |  | AERMEC | RePuro 350R | NE | 87% | 0.22 | -
Centralni |  | AERMEC | RePuro 450 | NE | 88% | 0.35 | -
Centralni |  | AERMEC | RePuro 650R | NE | 84% | 0.35 | -
Centralni |  | AERMEC | RePuro 650 | NE | 84% | 0.35 | -
Centralni |  | AERMEC | RePuro 250 | NE | 89% | 0.23 | -
Centralni |  | AERMEC | RePuro 450R | NE | 88% | 0.35 | -
Centralni |  | AERMEC | RePuro 550 | NE | 85% | 0.275 | -
Centralni |  | AERMEC | RePuro 550R | NE | 85% | 0.275 | -
Lokalni | NE | AIRDOO | AIRDOO10 | NE | 74.8% | 0.294 | -
Centralni |  | ALDES | DEE FLY Cube 550 | NE | 84% | 0.33 | -
Centralni |  | ALDES | InspirAIR Home SC240 | NE | 87% | 0.37 | 86,00%
Centralni |  | ALDES | DEE FLY CUBE 370 (micro watt) | NE | 80% | 0.41 | -
Centralni |  | ALDES | DEE FLY CUBE 300 (micro watt) | NE | 86% | 0.26 | -
Centralni |  | ALDES | DEE FLY Cube 550+ | NE | 84% | 0.33 | -
Centralni |  | ALDES | InspirAIR Home SC370 | NE | 89% | 0.34 | 87,00%
Centralni |  | ALNOR Systemy Wentylacji | HRU-PremAIR-500 | NE | 81.5% | 0.34 | -
Centralni |  | ALNOR Systemy Wentylacji | HRU-PremAIR-350 | NE | 90.7% | 0.29 | -
Centralni |  | ALNOR Systemy Wentylacji | HRU-PremAIR-450 | NE | 88% | 0.33 | 92,00%
Lokalni | DA | ALNOR Systemy Wentylacji | HRU-WALL-RC-150-60 | NE | 74% | 0.13 | -
Lokalni | DA | ALNOR Systemy Wentylacji | HRU-WALL-150-60 | NE | 82% | 0.13 | -
Centralni |  | ATLANTIC | OPTIMOCOSY HR+ | NE | 87.8% | 0.3 | -
Centralni |  | BLAUBERG | Komfort EC SB200-E S14 | DA | 82% | 0.321 | -
Lokalni | DA | BLAUBERG | VENTO Eco A50 S9 ali S1 Pro | NE | 86% | 0.155 | -
Centralni |  | BLAUBERG | Komfort EC SB200 S11 | NE | 89% | 0.321 | -
Centralni |  | BLAUBERG | Komfort EC DB350 (S11; S15) | NE | 82% | 0.309 | -
Centralni |  | BLAUBERG | Komfort EC SB200 S14 | NE | 89% | 0.321 | -
Centralni |  | BLAUBERG | Komfort EC S160 (S11; S15) | NE | 92% | 0.205 | -
Centralni |  | BLAUBERG | Komfort EC SB550 (S11; S14; S15) | NE | 87% | 0.286 | -
Lokalni | DA | BLAUBERG | VENTO Eco2 A50 S9 ali S1 Pro | NE | 86% | 0.138 | -
Centralni |  | BLAUBERG | Komfort EC SB200-E S11 | DA | 82% | 0.321 | -
Centralni |  | BLAUBERG | Komfort EC SB350 (S11; S14; S15) | NE | 90% | 0.24 | -
Lokalni | DA | BLAUBERG | VENTO Ergo A50-1 PRO | NE | 90% | 0.105 | -
Lokalni | NE | BLAUBERG | Freshboox 100 | NE | 92% | 0.438 | -
Lokalni | NE | BLAUBERG | VENTO Expert Duo A30-1 PRO | NE | 80% | 0.185 | -
Lokalni | NE | BLAUBERG | VENTO Expert Duo A30-1 W | NE | 85% | 0.217 | -
Centralni |  | BLAUBERG | Komfort EC DB160 (S11; S15) | NE | 85% | 0.188 | -
Lokalni | DA | BLAUBERG | VENTO Expert A50-1 W | NE | 90% | 0.237 | -
Centralni |  | BLAUBERG | Komfort EC L600 S6 | NE | 87% | 0.353 | -
Lokalni | NE | BLAUBERG | FRESHBOX E 120 | NE | 87% | 0.152 | -
Centralni |  | BLAUBERG | Komfort EC L400 S6 | NE | 90% | 0.425 | -
Lokalni | DA | BLAUBERG | VENTO A50 -1 (PRO) | NE | 90% | 0.1 | -
Lokalni | DA | BLAUBERG | VENTO Expert A50-1 PRO | NE | 90% | 0.237 | -
Centralni |  | BLAUBERG | Komfort EC D5B 180 S14 | NE | 92% | 0.248 | -
Centralni |  | BLAUBERG | Komfort EC S5B 270 S14 | NE | 90% | 0.316 | -
Centralni |  | Brink Climate System | Flair 325 Enthalpy (Plus) | DA | 83% | 0.14 | 86,00%
Centralni |  | Brink Climate System | Flair 400 Enthalpy (Plus) | DA | 81% | 0.17 | 84,00%
Centralni |  | Brink Climate System | Flair 400 (Plus) | NE | 92% | 0.17 | -
Centralni |  | BRINK Climate Systems | Renovent Sky 200 (Plus) | NE | 83% | 0.26 | 84,00%
Lokalni | NE | BRINK Climate Systems | AIR 70 | NE | 79% | 0.2 | -
Centralni |  | BRINK Climate Systems | Renovent Sky 150 (Plus) | NE | 83% | 0.33 | 84,00%
Centralni |  | BRINK Climate Systems | Renovent Excellent 300 (Plus) | NE | 86% | 0.21 | 84,00%
Centralni |  | BRINK Climate Systems | Renovent Sky 300 (Plus) | NE | 84% | 0.24 | 85,00%
Centralni |  | BRINK Climate Systems | Flair 325 (Plus) | NE | 91% | 0.15 | -
Centralni |  | BRINK Climate Systems | Renovent Excellent 400 (Plus) | NE | 85% | 0.24 | 84,00%
Lokalni | DA | BROFER | RUCTS | NE | 85% | 0.33 | -
Lokalni | NE | CLIM-TEC | climtec RD-100 | NE | 81% | 0.2 | -
Lokalni | NE | CLIM-TEC | climtec RD 200 | NE | 75% | 0.24 | -
Lokalni | NE | CLIM-TEC | climtec RD 150 | NE | 75% | 0.24 | -
Centralni |  | DANTHERM Air Handling | HCV300 | NE | 86% | 0.28 | -
Centralni |  | DANTHERM Air Handling | HCC 2 | NE | 94% | 0.27 | -
Centralni |  | DANTHERM Air Handling | HCV400 P1 | NE | 93% | 0.22 | -
Centralni |  | DANTHERM Air Handling | HCV 4 | NE | 89% | 0.19 | -
Centralni |  | DANTHERM Air Handling | HCV400 E1 | NE | 81% | 0.2 | -
Centralni |  | DANTHERM Air Handling | HCV 5 | NE | 88% | 0.2 | 81,00%
Centralni |  | DANTHERM Air Handling | HCH 8 | NE | 84% | 0.21 | 83,00%
Centralni |  | DANTHERM Air Handling | HCH 5 | NE | 88% | 0.18 | 81,00%
Centralni |  | DANTHERM Air Handling | HCV 3 | NE | 83% | 0.22 | 80,00%
Centralni |  | DANTHERM Air Handling | HCV700 | NE | 85% | 0.24 | -
Centralni |  | DANTHERM Air Handling | HCV500 | NE | 86% | 0.21 | -
Centralni |  | DIMPLEX | ZL 275 HFC | NE | 85% | 0.32 | -
Lokalni | NE | DIMPLEX | DL 50 WH2 | NE | 83% | 0.31 | 83,00%
Centralni |  | DIMPLEX | ZL 150 | NE | 83% | 0.28 | 83,00%
Centralni |  | DIMPLEX | ZL 400 VF | NE | 84% | 0.35 | 84,00%
Centralni |  | DIMPLEX | ZL 105 HAC | NE | 82% | 0.42 | -
Centralni |  | DIMPLEX | ZL 155 HF | NE | 84% | 0.44 | -
Lokalni | NE | DIMPLEX | DL 50 WE2 | NE | 83% | 0.31 | -
Centralni |  | DIMPLEX | ZL 275 HF | NE | 85% | 0.32 | 85,00%
Centralni |  | DIMPLEX | ZL 300 VF | NE | 86% | 0.29 | 86,00%
Centralni |  | DIMPLEX | ZL 155 HFC | NE | 84% | 0.44 | -
Lokalni | NE | DIMPLEX | DL 50 WA2 | NE | 83% | 0.31 | -
Centralni |  | DIMPLEX | ZL 105 HA | NE | 82% | 0.42 | -
Lokalni | DA | EKODAN | HANSEN ECO 150 WIRELESS | NE | 85% | 0.33 | -
Lokalni | DA | EKODAN | HANSEN ECO 150 ACTIVE | NE | 85% | 0.33 | -
Lokalni | DA | FANTINI COSMI | ASPIRA EcoComfort (SAT) 160 | NE | 74% | 0.07 | -
Lokalni | DA | FANTINI COSMI | ASPIRA EcoComfort (SAT) 100 (RF) | NE | 73% | 0.08 | -
Lokalni | DA | FANTINI COSMI | ASPIRA ECOCOMFORT (SAT) 160 RF | NE | 74% | 0.096 | -
Lokalni | DA | FANTINI COSMI | ASPIRA RhinoComfort (SAT) 160 RF | NE | 74% | 0.096 | -
Centralni |  | FLEXIT | NORDIC S3 R L | DA | 76% | 0.339 | -
Centralni |  | FLEXIT | NORDIC S3 RER | DA | 76% | 0.339 | -
Centralni |  | FLEXIT | UNI 3 R R EC | DA | 82% | 0.305 | -
Centralni |  | FLEXIT | NORDIC S3 R R | DA | 76% | 0.339 | -
Centralni |  | FLEXIT | UNI 4 RE R EC | DA | 81% | 0.366 | -
Centralni |  | FLEXIT | UNI 4 RE L EC | DA | 81% | 0.366 | -
Centralni |  | FLEXIT | UNI 4 R R EC | DA | 81% | 0.366 | -
Centralni |  | FLEXIT | NORDIC S4 REL | DA | 81% | 0.33 | -
Centralni |  | FLEXIT | UNI 3 R L EC | DA | 82% | 0.305 | -
Centralni |  | FLEXIT | UNI 3 RE R EC | DA | 82% | 0.305 | -
Centralni |  | FLEXIT | NORDIC S4 R R | DA | 81% | 0.33 | -
Centralni |  | FLEXIT | UNI 3 RE L EC | DA | 82% | 0.305 | -
Centralni |  | FLEXIT | NORDIC S4 RER | DA | 81% | 0.33 | -
Centralni |  | FLEXIT | NORDIC S4 R L | DA | 81% | 0.33 | -
Centralni |  | FLEXIT | NORDIC S3 REL | DA | 76% | 0.339 | -
Centralni |  | FLEXIT | UNI 4 R L EC | DA | 81% | 0.366 | -
Lokalni | DA | GETAIR | ObjektFan | NE | 82.5% | 0.115 | -
Lokalni | DA | GETAIR | SmartFan | NE | 83% | 0.143 | -
Centralni |  | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 300 W (R, L) | NE | 84.6% | 0.375 | -
Centralni |  | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 220 D (R, L) | NE | 88.3% | 0.292 | 88,00%
Centralni |  | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 270 W ET (R, L) | DA | 78.6% | 0.252 | -
Centralni |  | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 270 W (R, L) | NE | 88.6% | 0.239 | 85,00%
Centralni |  | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 370 W (R, L) | NE | 82.7% | 0.367 | 84,00%
Centralni |  | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 500 W (R, L) | NE | 86.7% | 0.324 | -
Centralni |  | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 200 W ET (R, L) | DA | 79.6% | 0.311 | -
Centralni |  | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 500 W ET (R, L) | DA | 77% | 0.324 | -
Centralni |  | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 370 W ET (R, L) | DA | 77.7% | 0.367 | -
Lokalni | DA | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 45 | NE | 79% | 0.116 | -
Centralni |  | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 200 W (R, L) | NE | 84.9% | 0.311 | -
Centralni |  | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 340 D (R, L) | NE | 87.6% | 0.262 | -
Centralni |  | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 170 W | NE | 86.5% | 0.257 | 83,00%
Centralni |  | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 170 W ET | DA | 83% | 0.263 | 87,00%
Centralni |  | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 300 W ET (R, L) | DA | 74.3% | 0.322 | -
Lokalni | DA | inVENTer | iV14-Zero (iV14-Zero Corner) | NE | 87% | 0.15 | -
Lokalni | NE | LUNOS | e-go | NE | 75% | 0.35 | -
Lokalni | DA | LUNOS | e2 | NE | 85% | 0.28 | -
Lokalni | NE | LUNOS | Nexxt | NE | 84% | 0.32 | -
Lokalni | NE | LUNOS | f-go | NE | 70% | 0.45 | -
Lokalni | DA | LUNOS | e2neo | NE | 80% | 0.15 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 470 KET | DA | 78.1% | 0.25 | 85,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 320 B | NE | 92.8% | 0.18 | 92,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WR 310 | NE | 92.8% | 0.18 | 92,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 320 KB | NE | 92.8% | 0.18 | 92,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 320 BET | DA | 83.3% | 0.17 | 87,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 320 KET | DA | 83.3% | 0.17 | 87,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 320 KBET | DA | 83.3% | 0.17 | 87,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 170 KBR | NE | 90% | 0.32 | 86,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 170 KBL | NE | 90% | 0.32 | 86,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 470 BET | DA | 78.1% | 0.25 | 85,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 470 KBET | DA | 78.1% | 0.25 | 85,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WR 410 | NE | 90.1% | 0.26 | 90,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 470 B | NE | 90.1% | 0.26 | 90,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 470 K | NE | 90.1% | 0.26 | 90,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 470 KB | NE | 90.1% | 0.26 | 90,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 170 KL | NE | 90% | 0.32 | 86,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 170 KR | NE | 90% | 0.32 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 470 ET | DA | 78.1% | 0.25 | 85,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 160 Flat KBZET | DA | 75.2% | 0.32 | 79,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | Trio QZ-AR | DA | 81.7% | 0.28 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | Trio QZ-ARV | DA | 81.7% | 0.28 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | Trio QZ-AL | DA | 81.7% | 0.28 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | Trio LZV | DA | 81.7% | 0.28 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | Trio LZ | DA | 81.7% | 0.28 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 170 RET | DA | 79% | 0.28 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 170 LET | DA | 79% | 0.28 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 170 KRET | DA | 79% | 0.28 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 170 KLET | DA | 79% | 0.28 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 170 L | NE | 90% | 0.32 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 170 KBLET | DA | 79% | 0.28 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 320 K | NE | 92.8% | 0.18 | 92,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 160 Flat KBET | DA | 75.2% | 0.32 | 79,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 160 Flat KET | DA | 75.2% | 0.32 | 79,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 160 Flat BET | DA | 75.2% | 0.32 | 79,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 160 Flat ET | DA | 75.2% | 0.32 | 79,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | Trio QZ-ALV | DA | 81.7% | 0.28 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 170 R | NE | 90% | 0.32 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 150 R | NE | 88% | 0.23 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 150 L | NE | 88% | 0.23 | -
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 320 ET | DA | 83.3% | 0.17 | 87,00%
Centralni |  | MAICO Elektroapparate-Fabrik | WS 170 KBRET | DA | 79% | 0.28 | -
Lokalni | NE | MELTEM LÜFTUNGSGERÄTE | M-WRG-K | NE | 76% | 0.17 | -
Lokalni | NE | MELTEM LÜFTUNGSGERÄTE | M-WRG-S | NE | 76% | 0.17 | -
Lokalni | NE | MELTEM LÜFTUNGSGERÄTE | M-WRG-II E | DA | 91% | 0.34 | -
Lokalni | NE | MELTEM LÜFTUNGSGERÄTE | M-WRG-II P | NE | 94% | 0.33 | -
Lokalni | NE | MIK | MIKrovent Office 60 | NE | 90% | 0.3 | -
Lokalni | NE | MIK | MIKrovent 30 | NE | 70% | 0.1625 | -
Lokalni | NE | MIK | MIKrovent HOME 30 | NE | 83% | 0.4 | -
Lokalni | NE | MITSUBISHI Electric | VL-100EU5-E | DA | 73% | 0.3 | -
Lokalni | NE | MITSUBISHI Electric | VL-100U5-E | DA | 73% | 0.3 | -
Lokalni | NE | MITSUBISHI Electric | VL-50ES2-E | DA | 70% | 0.37 | -
Lokalni | NE | MITSUBISHI Electric | VL-50S2-E | DA | 70% | 0.37 | -
Centralni |  | MITSUBISHI ELECTRIC | LGH-15RVX-E | DA | 81% | 0.25 | -
Centralni |  | MITSUBISHI ELECTRIC | LGH-25RVX-E | DA | 80% | 0.18 | -
Centralni |  | MITSUBISHI Electric | VL-220CZGV-E | NE | 83% | 0.22 | -
Lokalni | DA | NIBE | DWC 10-50WL | NE | 77% | 0.339 | -
Centralni |  | NILAN A/S | Comfort 450 | NE | 86% | 0.22 | -
Centralni |  | NILAN A/S | Compact P | NE | 80% | 0.4 | 80,00%
Centralni |  | NILAN A/S | Comfort CT 300 | NE | 87% | 0.22 | 85,00%
Centralni |  | NILAN A/S | Comfort 300 (LR) | NE | 88% | 0.17 | -
Centralni |  | NILAN A/S | Comfort CT 150 | NE | 91.9% | 0.163 | 87,00%
Centralni |  | NILAN A/S | Comfort 252 TOP | NE | 91% | 0.17 | -
Centralni |  | NILAN A/S | Comfort 302 TOP | NE | 88.4% | 0.22 | -
Lokalni | DA | OLIMPIA Splendid | SITALI SF150 | NE | 74% | 0.08 | -
Centralni |  | ORCA | MAXI 350 EC VB | NE | 84% | 0.24 | 79,00%
Lokalni | DA | ORCA | PICO 50+ | NE | 97% | 0.177 | -
Lokalni | DA | ORCA | PICO 50 | NE | 85% | 0.141 | -
Centralni |  | ÖSTBERG GROUP AB | HERU 160 T EC-v1 | NE | 85% | 0.34 | -
Centralni |  | ÖSTBERG GROUP AB | HERU 100 T EC-v1 | NE | 85% | 0.39 | -
Centralni |  | ÖSTBERG GROUP AB | HERU 100 S EC-v1 | NE | 85% | 0.39 | -
Centralni |  | ÖSTBERG GROUP AB | HERU 160 S EC-v1 | NE | 84% | 0.32 | -
Centralni |  | PAUL Wärmerückgewinnung | Focus 200 | NE | 92% | 0.25 | 91,00%
Centralni |  | PAUL Wärmerückgewinnung | Novus F 300 | DA | 83% | 0.19 | 84,00%
Centralni |  | PAUL Wärmerückgewinnung | Novus 450 | NE | 88% | 0.3 | 89,00%
Centralni |  | PAUL Wärmerückgewinnung | Focus F 200 | DA | 80% | 0.21 | -
Centralni |  | PAUL Wärmerückgewinnung | Novus F 450 | DA | 79% | 0.3 | -
Centralni |  | PAUL Wärmerückgewinnung | Novus 300 | NE | 94% | 0.22 | 93,00%
Centralni |  | PAUL Wärmerückgewinnung | Climos F 200 | DA | 78% | 0.3 | -
Centralni |  | PICHLER | LG 450 | NE | 90.6% | 0.2165 | -
Centralni |  | PICHLER | LG 150 BF | DA | 83.4% | 0.34899 | -
Centralni |  | PICHLER | LG 150 B | NE | 90.9% | 0.3485 | -
Centralni |  | PICHLER | LG 500 | NE | 84.7% | 0.255 | 82,00%
Centralni |  | PICHLER | LG 450 F | DA | 78.8% | 0.206 | -
Centralni |  | PICHLER | LG 350 | NE | 92.9% | 0.175 | -
Centralni |  | PICHLER | PCOM4 S | NE | 88.1% | 0.307 | 85,00%
Centralni |  | PICHLER | PCOM4 F | DA | 84.25% | 0.276 | -
Centralni |  | PICHLER | LG 250 | NE | 89% | 0.238 | 88,00%
Centralni |  | PICHLER | LG 150 A | NE | 92% | 0.248 | 86,00%
Centralni |  | PICHLER | LG 150 AF | DA | 84.3% | 0.248 | 83,00%
Centralni |  | PICHLER | LG 350 F | DA | 80.9% | 0.164 | -
Lokalni | NE | PRANA PLATINUM | PRANA-150 | NE | 91% | 0.28 | -
Lokalni | NE | PRANA PLATINUM | PRANA-200 G | NE | 88% | 0.24 | -
Lokalni | NE | PRANA PLATINUM | PRANA-200 C | NE | 79% | 0.23 | -
Centralni |  | PRANA PLATINUM | PRANA-250 | NE | 82% | 0.19 | -
Lokalni | DA | REDI | RECUPERO HC | NE | 77% | 0.147 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SHPMEL-170 | DA | 81.9% | 0.19 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPMER-460 | DA | 81.5% | 0.237 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPM-180 | DA | 88.6% | 0.19 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPMEL-180 | DA | 88.6% | 0.19 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPMER-180 | DA | 88.6% | 0.19 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPM-280 | DA | 84.8% | 0.191 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPMEL-280 | DA | 84.8% | 0.191 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPMER-370 | DA | 82.7% | 0.183 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPM-370 | DA | 82.7% | 0.183 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPMEL-370 | DA | 82.7% | 0.183 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SHP-170 | NE | 92.1% | 0.193 | 84,00%
Centralni |  | SABIANA | ENY-SHPMER-170 | DA | 81.9% | 0.19 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPM-460 | DA | 81.5% | 0.237 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPMEL-460 | DA | 81.5% | 0.237 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPMER-280 | DA | 84.8% | 0.191 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPEL-180 | NE | 91.5% | 0.174 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPER-370 | NE | 92.5% | 0.179 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPEL-370 | NE | 92.5% | 0.179 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SP-370 | NE | 92.5% | 0.179 | 88,00%
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPER-280 | NE | 91.4% | 0.174 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPEL-280 | NE | 91.4% | 0.174 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SP-280 | NE | 91.4% | 0.174 | 88,00%
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPEL-460 | NE | 88.6% | 0.237 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPER-460 | NE | 88.6% | 0.237 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SP-460 | NE | 88.6% | 0.237 | 89,00%
Centralni |  | SABIANA | ENY-SPER-180 | NE | 91.5% | 0.174 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SHPM-170 | DA | 81.9% | 0.19 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SHPEL-170 | NE | 92.1% | 0.193 | -
Centralni |  | SABIANA | ENY-SP-180 | NE | 91.5% | 0.174 | 88,00%
Centralni |  | SABIANA | ENY-SHPER-170 | NE | 92.1% | 0.193 | -
Centralni |  | SALDA | Smarty 3X P 1.2 | NE | 85% | 0.28 | -
Centralni |  | SALDA | Smarty 4X V 1.2 | NE | 82% | 0.4 | -
Centralni |  | SALDA | Smarty 3X P 1.1 | NE | 85% | 0.28 | -
Centralni |  | SALDA | Smarty 3X V 1.2 | NE | 86.9% | 0.26 | -
Centralni |  | SALDA | Smarty 2X P 1.1 | NE | 86.3% | 0.33 | -
Centralni |  | SALDA | Smarty 4X P 1.1 | NE | 82% | 0.42 | -
Centralni |  | SALDA | Smarty 4X P 1.2 | NE | 82% | 0.42 | -
Centralni |  | SALDA | Smarty 2X P 1.2 | NE | 86.3% | 0.33 | -
Centralni |  | SALDA | Smarty 3X V 1.1 | NE | 86.9% | 0.26 | -
Centralni |  | SALDA | Smarty 2X V 1.2 | NE | 90.4% | 0.31 | -
Centralni |  | SALDA | Smarty 2X V 1.1 | NE | 90.4% | 0.31 | -
Centralni |  | SALDA | Smarty 4X V 1.1 | NE | 82% | 0.4 | -
Lokalni | DA | SEVentilation | SEVi 160 | NE | 90% | 0.21 | -
Lokalni | NE | SEVentilation | SEVi 160 DUO Mini | NE | 80.1% | 0.33 | -
Lokalni | DA | SIKU | RV 50C Pro Comfo V2 | NE | 77% | 0.277 | -
Lokalni | DA | SIKU | RV 1-35 C Mini | NE | 85% | 0.019 | -
Lokalni | DA | SIKU | Twin Fresh Easy Digital V2 | NE | 97% | 0.177 | -
Lokalni | NE | SIKU | RV 30W DW Pro Duo WiFi V2 | NE | 74% | 0.183 | -
Lokalni | NE | SIKU | RV 30C Pro Duo Comfo V2 | NE | 74% | 0.183 | -
Lokalni | DA | SIKU | RV 50W Pro Wifi V2 | NE | 77% | 0.339 | -
Lokalni | DA | SIKU | RV 25W Pro Wifi V2 | NE | 71% | 0.3 | -
Lokalni | DA | SIKU | RA1-50 V2 Twin Fresh Comfo | NE | 85% | 0.283 | -
Centralni |  | SOLER & PALAU | DOMEO 210 RD R8 | NE | 88% | 0.22 | -
Centralni |  | SOLER & PALAU | DOMEO 210 FL 3V | NE | 88% | 0.29 | -
Centralni |  | SOLER & PALAU | IDEO2 325-ECOWATT | NE | 86% | 0.25 | -
Centralni |  | SOLER & PALAU | DOMEO 210 APP R8 | NE | 88% | 0.22 | -
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 5 S Plus | NE | 88% | 0.37 | -
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 170 E plus | NE | 86% | 0.21 | 84,00%
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 404 SOL | NE | 88% | 0.37 | 87,50%
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 304 SOL | NE | 88% | 0.37 | 87,50%
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 304 Trend | NE | 88% | 0.37 | 87,50%
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 404 Trend | NE | 88% | 0.37 | 87,50%
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 370 Plus | NE | 85% | 0.24 | 80,00%
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 8 CS Premium | NE | 88% | 0.37 | -
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 5 S Trend | NE | 88% | 0.37 | -
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 8 S Trend | NE | 88% | 0.37 | -
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 180 | NE | 90% | 0.2 | -
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 504 | NE | 88% | 0.37 | 85,00%
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 5 CS Premium | NE | 88% | 0.37 | -
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 100 plus LI | NE | 88% | 0.27 | 87,00%
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 280 Enthalpie | DA | 76% | 0.24 | 81,70%
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 280 | NE | 90% | 0.24 | -
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 100 plus RE | NE | 88% | 0.27 | 87,00%
Centralni |  | STIEBEL Eltron | LWZ 180 Enthalpie | DA | 79% | 0.2 | 83,00%
Centralni |  | SYSTEMAIR | SAVE VSR 500 | DA | 83% | 0.36 | -
Centralni |  | SYSTEMAIR | SAVE VSR 300 | DA | 85% | 0.36 | -
Centralni |  | SYSTEMAIR | SAVE VTC 200 (L, R) | NE | 92% | 0.27 | 90,20%
Centralni |  | SYSTEMAIR | SAVE VTC 700 (L, R) | NE | 83% | 0.22 | -
Centralni |  | SYSTEMAIR | SAVE VTR 700 (L, R) | DA | 82% | 0.239 | -
Centralni |  | SYSTEMAIR | SAVE VTR 250/B (L, R) | DA | 81% | 0.367 | -
Centralni |  | SYSTEMAIR | SAVE VTC 300 (L, R) | NE | 83% | 0.26 | -
Centralni |  | SYSTEMAIR | SAVE VTR 300/B (L, R) | DA | 85% | 0.347 | -
Centralni |  | SYSTEMAIR | SAVE VSR 150/B | DA | 83% | 0.405 | -
Centralni |  | SYSTEMAIR | SAVE VTR 500 (L,R) | DA | 84% | 0.36 | -
Centralni |  | TITON | HRV3 Q PLUS | NE | 86% | 0.45 | -
Centralni |  | TITON | HRV1.25 Q PLUS | NE | 85% | 0.29 | -
Centralni |  | TITON | HRV10 Q PLUS | NE | 85% | 0.27 | -
Centralni |  | TITON | HRV2 Q PLUS | NE | 87% | 0.28 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-400-V-R1-M5_M5-C6-X | NE | 88% | 0.22 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-400-V-L1-F7_M5-C6-ER | DA | 78% | 0.2 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-400-V-R1-F7_M5-C6-ER | DA | 78% | 0.2 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-250-F-R1-F7_M5-C6-X | NE | 86% | 0.29 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-400-V-R1-M5_M5-C6-ER | DA | 77% | 0.2 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-500-F-L2-F7_M5-C6-X | NE | 87% | 0.34 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-450-V-L1 (ali R1)-F7/F7-C6-L/A | NE | 85% | 0.45 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-400-V-L1-M5_M5-C6-ER | DA | 77% | 0.2 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-400-V-R1-F7_M5-C6-X | NE | 88% | 0.23 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-400-V-L1-M5_M5-C6-X | NE | 88% | 0.22 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-500-F-L2-M5_M5-C6-X | NE | 87% | 0.34 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-250-F-R1-M5_M5-C6-X | NE | 86% | 0.29 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-250-F-L1-M5_M5-C6-X | NE | 86% | 0.29 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-250-F-L1-F7_M5-C6-X | NE | 86% | 0.29 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-150-F-L1-M5_M5-C6-ER | DA | 82% | 0.19 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-150-F-L1-F7_M5-C6-ER | DA | 83% | 0.19 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-150-F-L1-M5/M5-C6-X | NE | 92% | 0.19 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-150-F-L1-F7/M5-C6-X | NE | 92% | 0.19 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-500-F-L2 (ali R2)-M5/M5-C6 | NE | 87% | 0.35 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-500-F-L2 (ali R2)-F7/F7-C6 | NE | 87% | 0.36 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-250-F-L1 (ali R1)-M5/M5-C6 | NE | 86% | 0.32 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-V-L1 (ali R1)-M5/M5-C6-L/AZ | NE | 83% | 0.27 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-400-V-L1-F7_M5-C6-X | NE | 88% | 0.23 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-V-L1-M5_M5-C6-X | NE | 88% | 0.3 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-500-F-L2-F7_M5-C6-ER | DA | 76% | 0.32 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-H-R1-F7_M5-C6-X | NE | 88% | 0.29 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-H-R1-M5_M5-C6-X | NE | 88% | 0.29 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-H-L1-F7_M5-C6-ER | DA | 79% | 0.26 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-H-L1-M5_M5-C6-ER | DA | 78% | 0.26 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-H-R1-F7_M5-C6-ER | DA | 79% | 0.26 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-H-L1-F7_M5-C6-X | NE | 88% | 0.29 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-V-L1-F7_M5-C6-X | NE | 88% | 0.3 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-R1-M5_M5-C6-ER | DA | 75% | 0.25 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-V-R1-F7_M5-C6-X | NE | 88% | 0.3 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-V-R1-M5_M5-C6-X | NE | 88% | 0.3 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-V-L1-F7_M5-C6-ER | DA | 79% | 0.27 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-V-L1-M5_M5-C6-ER | DA | 79% | 0.27 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-V-R1-F7_M5-C6-ER | DA | 79% | 0.27 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-V-R1-M5_M5-C6-ER | DA | 79% | 0.27 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-H-R1-M5_M5-C6-ER | DA | 78% | 0.26 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-L1-F7_M5-C6-X | NE | 82% | 0.25 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-500-F-R2-M5_M5-C6-X | NE | 87% | 0.34 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-V-L1 (ali R1)-F7/F7-C6-L/AZ | NE | 83% | 0.29 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-500-F-L2-M5_M5-C6-ER | DA | 76% | 0.32 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-500-F-R2-F7_M5-C6-ER | DA | 76% | 0.32 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-450-V-L1 (ali R1)-M5/M5-C6-L/A | NE | 85% | 0.44 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-450-V-L1 (ali R1)-F7/F7-C6-L/AZ | NE | 84% | 0.44 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-H-L1-M5_M5-C6-X | NE | 88% | 0.29 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-500-F-R2-M5_M5-C6-ER | DA | 76% | 0.32 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-500-F-R2-F7_M5-C6-X | NE | 87% | 0.34 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-L1-M5_M5-C6-X | NE | 82% | 0.25 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-R1-F7_M5-C6-X | NE | 82% | 0.25 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-R1-M5_M5-C6-X | NE | 82% | 0.25 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-L1-F7_M5-C6-ER | DA | 76% | 0.26 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-L1-M5_M5-C6-ER | DA | 75% | 0.25 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-R1-F7_M5-C6-ER | DA | 76% | 0.26 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-450-V-L1 (ali R1)-M5/M5-C6-L/AZ | NE | 84% | 0.44 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-600-H-L1 -M5/M5-C6-L/A | NE | 83% | 0.35 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-V-L1 (ali R1)-M5/M5-C6-L/A | NE | 83% | 0.29 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-400-V-L1 (ali R1)-M5/M5-C6 | NE | 88% | 0.22 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-H-L1 -M5/M5-C6-L/A | NE | 83% | 0.35 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-F-L1 (ali R1)-M5/M5-C6-L/AZ | NE | 80% | 0.42 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-250-F-L2 (ali R2)-F7/M5-C6-L/AZ | NE | 80% | 0.43 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-H-L1 -M5/M5-C6-L/AZ | DA | 83% | 0.34 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-H-R1 -M5/M5-C6-L/A | NE | 83% | 0.35 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-H-R1-M5/M5-C6-L/AZ | DA | 83% | 0.34 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-500-H-L1 -M5/M5-C6-L/A | NE | 85% | 0.32 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-500-H-L1 -M5/M5-C6-L/AZ | DA | 84% | 0.31 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-500-H-R1 -M5/M5-C6-L/A | NE | 85% | 0.32 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-500-H-R1-M5/M5-C6-L/AZ | DA | 84% | 0.31 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-F-L1 (ali R1)-F7/F7-C6-L/AZ | NE | 80% | 0.44 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-300-V-L1 (ali R1)-M5/M5-C6-L/A | NE | 83% | 0.33 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-H-L1 (ali R1)-M5/M5-C6-L/A | NE | 84% | 0.34 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-F-L1 (ali R1)-M5/M5-C6-L/A | NE | 83% | 0.32 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-F-L1 (ali R1)-F7/F7-C6-L/A | NE | 83% | 0.34 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-F-L1 (ali R1)-F7/F7-C6-L/AZ | NE | 82% | 0.32 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-F-L1 (ali R1)-M5/M5-C6-L/AZ | NE | 82% | 0.3 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-500-V-L1 (ali R1)-F7/F7-C6-L/A | NE | 85% | 0.37 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-F-L1 (ali R1)-M5/M5-C6-L/A | NE | 81% | 0.44 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-H-L1 (ali R1)-M5/M5-C6-L/AZ | DA | 83% | 0.32 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-500-V-L1 (ali R1)-M5/M5-C6-L/AZ | NE | 84% | 0.33 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-500-V-L1 (ali R1)-M5/M5-C6-L/A | NE | 85% | 0.35 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-500-V-L1 (ali R1)-F7/F7-C6-L/AZ | NE | 84% | 0.35 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-600-H-R1-M5/M5-C6-L/AZ | DA | 83% | 0.34 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-600-H-R1 -M5/M5-C6-L/A | NE | 83% | 0.35 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-600-H-L1 -M5/M5-C6-L/AZ | DA | 83% | 0.34 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-300-V-L1 (aliR1)-F7/F7-C6-L/A | NE | 83% | 0.34 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-L1 (ali R1)-M5/M5-C6 | NE | 82% | 0.25 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-250-F-L2 -M5/M5-C6-L/A | NE | 80% | 0.45 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-300-V-L1 (ali R1)-F7/F7-C6-L/AZ | NE | 82% | 0.33 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-H-L1 (ali R1)-M5/M5-C6 | NE | 88% | 0.29 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-200-V-L1 (ali R1)-M5/M5-C4-L/A | NE | 80% | 0.32 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-H-L1 (ali R1)-F7/F7-C6 | NE | 88% | 0.3 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-V-L1 (ali R1)-M5/M5-C6 | NE | 88% | 0.31 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-250-F-L2 -M5/M5-C6-L/AZ | DA | 80% | 0.4 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-250-F-R2 -M5/M5-C6-L/AZ | DA | 80% | 0.4 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-L1 (ali R1)-F7/F7-C6 | NE | 82% | 0.28 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-V-L1 (ali R1)-F7/F7-C6 | NE | 88% | 0.31 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-250-F-R2 -M5/M5-C6-L/A | NE | 80% | 0.45 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-V-L1 (ali R1)-F7/F7-C6-L/A | NE | 84% | 0.3 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-L1 (ali R1)-M5/M5-C6 | NE | 82% | 0.27 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-250-F-L1 (ali R1)-F7/F7-C6 | NE | 86% | 0.32 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-300-V-L1 (ali R1)-M5/M5-C6-L/AZ | NE | 82% | 0.31 | -
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-L/AZ-V-EC/HW/DH-R1(-C4) | NE | 80% | 0.43 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-L/AZ-V-EC/HW/DH-R1(-C4.1) | NE | 80% | 0.43 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-L/AZ-V-EC/HW/DH-L1(-C4) | NE | 80% | 0.43 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-L/AZ-V-EC/HW/DH-L1(-C4.1) | NE | 80% | 0.43 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-L/AZ-V-EC/HE/R1(-C4) | NE | 80% | 0.43 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-L/AZ-V-EC/HE/L1(-C4) | NE | 80% | 0.43 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-L-V-EC/HW/DH-L1(-C4.1) | NE | 85% | 0.44 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-XL-V-EC/HW/DH-R1(-C4.1) | NE | 85% | 0.44 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-L/AZ-V-EC/HE/R1(-C4.1) | NE | 80% | 0.43 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-L-V-EC/HW/DH-L1(-C4) | NE | 85% | 0.44 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-L-V-EC/HW/DH-R1(-C4.1) | NE | 85% | 0.44 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-L-V-EC/HW/DH-R1(-C4) | NE | 85% | 0.44 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-XL-V-EC/HW/DH-L1(-C4.1) | NE | 85% | 0.44 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-CF-400-V-EC-F7-F7-HE/L1 ali R1(-C4(.1)) | NE | 80% | 0.29 | 76,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-XL-V-EC/HW/DH-L1(-C4) | NE | 85% | 0.44 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-XL-V-EC/HW/DH-R1(-C4) | NE | 85% | 0.44 | 78,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-CF-400-V-EC-M5-M5-HE/L1 ali R1(-C4(.1)) | NE | 80% | 0.28 | 76,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-CF-400-V-EC-M5-F7-HE/L1 ali R1(-C4(.1)) | NE | 80% | 0.29 | 76,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-CF-400-V-EC-F7-M5-HE/L1 ali R1(-C4(.1)) | NE | 80% | 0.28 | 76,00%
Centralni |  | UAB KOMFOVENT- | DOMEKT-R-450-L/AZ-V-EC/HE/L1(-C4.1 ) | NE | 80% | 0.43 | 78,00%
Centralni |  | UTEK | UVD-1 | NE | 82.7% | 0.225 | -
Centralni |  | UTEK | Reversus 2 ENT | DA | 75.1% | 0.443 | -
Centralni |  | UTEK | HRE-RES 2 | NE | 82.4% | 0.45 | -
Centralni |  | UTEK | FLAT 1 | NE | 84.8% | 0.32 | -
Centralni |  | UTEK | MICRO-V 250 | NE | 83% | 0.371 | -
Centralni |  | UTEK | Reversus 1 | NE | 88.6% | 0.294 | -
Lokalni | DA | UTEK | AURA 1 | NE | 79% | 0.222 | -
Centralni |  | UTEK | Reversus 2 | NE | 83.8% | 0.438 | -
Lokalni | DA | UTEK | AURA 2 | NE | 77% | 0.147 | -
Centralni |  | UTEK | UVD-1 ENT | DA | 75.4% | 0.29 | -
Centralni |  | UTEK | HRE-RES 1 | NE | 84.7% | 0.354 | -
Centralni |  | UTEK | Reversus 1 ENT | DA | 76.4% | 0.309 | -
Centralni |  | UTEK | FLAT 2 | NE | 82.8% | 0.328 | -
Lokalni | DA | VAILLANT | VAR 60/1 D | NE | 85% | 0.3 | -
Lokalni | DA | VAILLANT | VAR 60/1 DW | NE | 85% | 0.3 | -
Centralni |  | VAILLANT | VAR 360/4 E (recoVAIR) | DA | 75% | 0.3 | 81,00%
Centralni |  | VAILLANT | VAR 150/4 (L, R)(recoVAIR) | NE | 82% | 0.3 | 75,00%
Centralni |  | VAILLANT | VAR 360/4 (recoVAIR) | NE | 83% | 0.3 | 84,00%
Centralni |  | VAILLANT | VAR 260/4 (recoVAIR) | NE | 87% | 0.2 | 89,18%
Centralni |  | VAILLANT | VAR 260/4 E (recoVAIR) | DA | 79% | 0.2 | 85,00%
Centralni |  | VALLOX OY | ValloPlus 350 MV (R in L) | NE | 89% | 0.33 | 86,00%
Centralni |  | VALLOX OY | ValloPlus 850 MV (R in L) | NE | 85% | 0.19 | 77,00%
Centralni |  | VALLOX OY | ValloPlus 270 MV (R in L) | NE | 88% | 0.39 | 84,00%
Centralni |  | VALLOX OY | ValloPlus 510 MV (R in L) | NE | 89% | 0.36 | 88,00%
Centralni |  | VALSIR | ARIA EVO V 500 | NE | 84.2% | 0.246 | -
Lokalni | DA | VALSIR | BREZZA 60 | NE | 78.2% | 0.29 | -
Centralni |  | VALSIR | ARIA EVO H/V 260 | NE | 83% | 0.308 | -
Centralni |  | VALSIR | ARIA EVO V 150 | NE | 85.4% | 0.31 | -
Centralni |  | VALSIR | ARIA EVO V 250 | NE | 83.1% | 0.331 | -
Centralni |  | VALSIR | ARIA EVO V 350 | NE | 83.6% | 0.235 | -
Centralni |  | VALSIR | ARIA EVO V 600 | NE | 82.4% | 0.286 | -
Centralni |  | VALSIR | ARIA EVO H/V 170 | NE | 85% | 0.336 | -
Lokalni | NE | VELUX | VELUX SMART VENT ZOV PK00 | NE | 81% | 0.2 | -
Lokalni | NE | VELUX | VELUX SMART VENT ZOV MK00 | NE | 81% | 0.2 | -
Centralni |  | VENT AXIA | VentKinetic Advance SX | NE | 93% | 0.25 | -
Centralni |  | VENT AXIA | Axia Kinetic Advance S | NE | 93% | 0.25 | -
Centralni |  | VENT AXIA | Kinetic Advance SX Pre-heat RH | NE | 93% | 0.25 | -
Centralni |  | VENT AXIA | Kinetic Advance SX Pre-heat LH | NE | 93% | 0.25 | -
Lokalni | DA | VENTOMAXX | Smart Rondo HRV | DA | 84% | 0.1 | -
Lokalni | DA | VENTOMAXX | Z-WRG Rondo Plus | DA | 84% | 0.13 | -
Lokalni | DA | VENTOMAXX | Z-WRG Rondo IQ | DA | 84% | 0.13 | -
Lokalni | DA | VENTOMAXX | Z-WRG Plus | DA | 79% | 0.14 | -
Lokalni | DA | VENTOMAXX | V-WRG 3 Plus | DA | 79% | 0.2 | -
Lokalni | DA | VENTOMAXX | V-WRG 1 Rondo Plus | DA | 84% | 0.14 | -
Lokalni | DA | VENTOMAXX | V-WRG 3 Rondo Plus | DA | 84% | 0.14 | -
Lokalni | DA | VENTOMAXX | V-WRG 1 Plus | DA | 79% | 0.2 | -
Lokalni | DA | VENTS | TwinFresh Comfo RA1-50 | NE | 85% | 0.283 | -
Lokalni | NE | VIESSMANN Werke | Vitovent 200-D (HR A55) | NE | 72% | 0.36 | -
Centralni |  | VIESSMANN Werke | Vitovent 300-F (H32S A280) | NE | 89% | 0.32 | 88,00%
Lokalni | NE | VIESSMANN Werke | Vitovent 200-D (HRM B55) | NE | 75% | 0.31 | -
Centralni |  | VIESSMANN Werke | Vitovent 200-C (H11S A200) | NE | 89% | 0.32 | -
Centralni |  | VIESSMANN Werke | Vitovent 300-W (H32S A300) | NE | 86% | 0.21 | 84,00%
Lokalni | NE | VIESSMANN Werke | Vitovent 200-D (HRM A55) | NE | 72% | 0.36 | -
Lokalni | NE | VIESSMANN Werke | Vitovent 200-D (HRV B55) | NE | 70% | 0.32 | -
Centralni |  | VIESSMANN Werke | Vitovent 300-C (H32S B150) | NE | 83% | 0.33 | 84,00%
Centralni |  | VIESSMANN Werke | Vitovent 300-W (H32S B300) | NE | 86% | 0.21 | 84,00%
Centralni |  | VIESSMANN Werke | Vitovent 300-W (H32S B400) | NE | 85% | 0.24 | 84,00%
Centralni |  | VIESSMANN Werke | Vitovent 300-F (H32S B280) | NE | 89% | 0.32 | 88,00%
Centralni |  | VIESSMANN Werke | Vitovent 300-W (H32S A400) | NE | 85% | 0.24 | 84,00%
Lokalni | NE | VIESSMANN Werke | Vitovent 200-D (HR B55) | NE | 75% | 0.31 | -
Lokalni | DA | VIESSMANN Werke | Vitovent 050-D (H20E A43) | NE | 83% | 0.12 | -
Lokalni | DA | VIESSMANN Werke | Vitovent 100-D (H00E A45) | NE | 83% | 0.14 | -
Centralni |  | WAFE | WAFE 350 | DA | 89% | 0.43 | 89,00%
Lokalni | DA | WAVIN | REK 60/a | NE | 78.2% | 0.29 | -
Centralni |  | WOLF | CWL - 400 Excellent | NE | 85% | 0.24 | 84,00%
Centralni |  | WOLF | CWL - 300 Excellent | NE | 86% | 0.21 | -
Lokalni | NE | WOLF | CWL-D-70 | NE | 79% | 0.2 | -
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir 200 | NE | 90% | 0.31 | 92,00%
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir 550 ERV | DA | 76% | 0.35 | -
Lokalni | NE | ZEHNDER Group Nederland | ComfoSpot 50 ENTALPIJSKI | DA | 70% | 0.23 | 80,00%
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir 180 | NE | 85% | 0.25 | 82,00%
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir 180 ERV | DA | 80% | 0.24 | -
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoD 350 | NE | 90% | 0.28 | -
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir Q 600 ST | NE | 90% | 0.26 | 87,00%
Lokalni | NE | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir 70 ENTALPIJSKI | DA | 76% | 0.21 | 85,00%
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir 350 ERV | DA | 80% | 0.26 | -
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir 550 | NE | 85% | 0.36 | 84,00%
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir Q 350 TR | NE | 94% | 0.17 | 90,00%
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir Q 350 TR ENTALPIJSKI | DA | 85% | 0.15 | 86,00%
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir Q 450 TR | NE | 93% | 0.18 | 89,00%
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir Q 450 TR ENTALPIJSKI | DA | 82% | 0.16 | 83,00%
Lokalni | NE | ZEHNDER Group Nederland | ComfoSpot 50 Sensorik ENTALPIJSKI | DA | 70% | 0.23 | 80,00%
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir Q 600 ST ENTALPIJSKI | DA | 76% | 0.26 | 80,00%
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir 350 | NE | 90% | 0.28 | 84,00%
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir 200 ERV | DA | 80% | 0.3 | -
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir 160 ERV | DA | 79% | 0.29 | 85,00%
Centralni |  | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir 160 | NE | 91% | 0.3 | 89,00%
Lokalni | NE | ZEHNDER Group Nederland | ComfoAir 70 Sensorik ENTALPIJSKI | DA | 76% | 0.21 | 85,00%